第１号様式

指定避難所の被害等チェックシート

| 〇 指定避難所開設にあたり、指定避難所となる施設の安全性と設備について確認しま す。 〇 町職員、施設管理者などが２人以上で、危険箇所に注意しながら、このチェックシ ートを使って目視による点検を行います。 〇 下記の項目に「はい」が１つでもあった場合は、災害対策本部へ連絡し、他の指定 避難所への移動を含め、使用の可否について指示を受けてください。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| チェック項目 |  | はい | いいえ |
| ① | 建物の周辺で、地滑りやがけ崩れ、倒木などが発生している。 |  |  |
| ② | 建物の基礎が損壊している。 |  |  |
| ③ | 建物が傾いている。 |  |  |
| ④ | 外壁材が壊れている。 |  |  |
| ⑤ | 屋根材が壊れている。 |  |  |
| ⑥ | 隣接する建築物に損壊の危険がある。 |  |  |
| ⑦ | ガス臭がある。 |  |  |
| ⑧ | 窓ガラスが割れている。 |  |  |
| ⑨ | 内部の壁が壊れている。 |  |  |
| ⑩ | 床が壊れている。 |  |  |
| ⑪ | 柱が折れている。 |  |  |
| ⑫ | 電気が使用できない。 |  |  |
| ⑬ | 上下水道が使用できない |  |  |
| ⑭ | 暖房器具が使用できない。 |  |  |
| ⑮ | 電話がつながらない。 |  |  |
| ⑯ | トイレが使用できない。 |  |  |